| 评价项目名称 | 中国石化销售有限公司河南驻马店石油分公司第六加油站 |
| --- | --- |
| 评价项目简介：中国石化销售有限公司河南驻马店石油分公司第六加油站主要经营《危险化学品目录（2015年）》中的乙醇汽油和柴油。该加油站位于驻马店市前进路，建于1994年，占地面积3500m2，建筑面积210m2，加油机位于站房南侧，埋地油罐及其通气管管口位于站房东侧，现有双枪加油机4台。原有钢制地埋卧式油罐5座，封停1座，现在用有钢制地埋卧式油罐4座，即乙醇汽油罐2座，每座乙醇汽油罐容量为20m3，总容量为40m3。柴油罐2座，每座柴油罐容量为20m3，总容量为40m3。根据GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）表3.0.9的规定，柴油容积折半后，总容量为60 m3，该站为三级加油站。 |
| 项目组长 | 苏新 |
| 项目评价人员 | 苏新、宋家淼、王强林 |
| 报告编制人 | 宋家淼 | 报告审核人 | 宋连发 |
| 技术负责人 | 韩俊英 | 过程控制负责人 | 王 玲 |
| 现场评价时间 | 2018-1-2 | 评价报告完成时间 | 2018-1-12 |
| 备注 |